Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin, dose

(XPR_rad)

Versjon 58.0.1

Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin, dose

(XPR_rad)

Versjon 58.0.1

Status: Tidligere versjon gjelder

Frist: Gjelder fra og med 01.01.2025

Merknad: De tekstlige beskrivelsene er oppdatert per 1. april 2026.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3

1.1.	Navn på klasser og attributter i UML og navn på elementer i XML	3

1.2.	Navnerom for skjema	4

1.3.	Periodisering av uttrekket	4

1.4.	Informasjon om organisatoriske enheter	4

2. Informasjonsinnhold	7

2.1.	Nivå: 1	8

2.1.1.	Melding (Melding)	8

2.2.	Nivå: 2	10

2.2.1.	Kontaktperson (Kontaktperson)	10

2.2.2.	Helseinstitusjon (Institusjon)	11

2.3.	Nivå: 3	13

2.3.1.	Enhet (Enhet)	13

2.3.2.	Slett (Slett)	16

2.3.3.	Objektholder (Objektholder)	17

2.4.	Nivå: 4	18

2.4.1.	Utstyr (Utstyr)	18

2.4.2.	Medisinsk stråling (MedisinskStraling)	22

2.4.3.	Pasient (Pasient)	23

2.5.	Nivå: 5	24

2.5.1.	Kalibrering (Kalibrering)	24

2.5.2.	Utstyrselementer (Utstyrselementer)	25

2.5.3.	Utstyrsegenskaper (Utstyrsegenskaper)	26

2.5.4.	Fremmøte (Fremmote)	27

2.6.	Nivå: 6	28

2.6.1.	Måling (Maling)	28

2.6.2.	Undersøkelse (Undersokelse)	29

2.7.	Nivå: 7	31

2.7.1.	Måleresultat (Maleresultat)	31

2.7.2.	Parameter (Parameter)	32

Innledning

Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av innrapportering av radiologi dosemeldingen (NPR_rad) og de rapporteringskrav som følger av denne. Radiologi dosemeldingen er én av flere meldingstyper som skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR). Meldingen benyttes for rapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin, dosedata.

For å oppnå en komplett rapportering innen bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon (og operasjon) og nukleærmedisin, vil de fleste enheter måtte rapportere inn aktivitetsdata både via XPR_raa og XPR_ord, mens alle tilhørende stråledosedata skal rapporteres inn via XPR_rad. Dette skyldes primært at data er registrert i ulike administrative systemer (Radiologisk Informasjons System (RIS) og Pasient Administrativt System (PAS)).

Det er viktig at rapporterende virksomhet påser at rapporteringen innen medisinsk strålebruk er komplett. Det presiseres her at all aktivitet for alle pasienter (polikliniske og inneliggende) skal kodes, registreres og rapporteres til NPR uavhengig av om aktiviteten er forbundet med refusjon eller ikke.

Alle offentlig og private foretak og aktører som yter helsehjelp i form av fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin i spesialisthelsetjenesten, skal rapportere radiologi dosemeldingen til NPR iht. publiserte frister.

Dokumentet gir en tekstlig beskrivelse av rapporteringskravene, herunder også informasjon om aktuelle kodeverk og noe veiledning til koding og rapportering. I dokumentet benyttes Unified Modeling Language (UML) i diagrammer.  Se dokumentasjon av UML for forklaring på symbolene.

For beskrivelser og veiledning til kodeverkene i meldingen henvises til FinnKode, Helsedirektoratets tjeneste for søk og oppslag i kodeverk og terminologi til bruk i den norske helse- og omsorgstjenesten. Denne siden gir oversikt over både administrative og kliniske kodeverk som det refereres til i dokumentet.

Folkehelseinstituttets nettsider og Orientering og presisering for rapportering av medisinsk strålebruk - FHI gir ytterligere dokumentasjon og veiledning om rapportering til NPR.

Spørsmål om rapporteringskrav kan også sendes til informasjonsmodell@fhi.no

Navn på klasser og attributter i UML og navn på elementer i XML

Alle klasser og attributter i UML har navn. Samtidig har de også et kortnavn som i dokumentasjonen blir presentert i parentes etter navnet:

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Offisiell avdelingskode (offAvdKode) | 0..1 | String | Identifikasjon av enheten med avdelingskode i henhold til rundskriv IK 44/89. Opprinnelse: NPR felt 2 Veiledning: Alle episoder og vurderte henvisninger skal rapporteres med identifikasjon av avdeling. Avdelinger og Fagenheter skal ….. |

Attributtet heter ”Offisiell avdelingskode” i UML-modellen. I XML-skjema vil dette attributt se slik ut:

<attribute name="offAvdKode" type="string" use="optional"/>

og i XML-instans:

<npr:Enhet … offAvdKode ="1000" …  />

Navnerom for skjema

Fra og med versjon 52.0.0 vil alle skjema som produseres av NPR inneholde angivelse av versjon og delskjema navnerommet.

Hvert skjema vil således inneholde denne angivelse av navnerom (for versjon 52.0.0 og delskjema ident.meldingen):

xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/52_0_0_ide"

targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/52_0_0_ide"

For hver gang pakken med XPR-meldinger blir generert, blir det angitt en inkrementell verdi for hver gang dette gjøres, som starter med verdien «0». Nye versjoner, for eksempel for 54.0.1, får en verdi i attributt under klassen Melding kalt version="54.0.1.5", i dette tilfelle den 5. gangen skjema blir generert for denne versjonen.

Periodisering av uttrekket

Data rapporteres månedlig og for perioden fom. første kalenderdag i den måneden rapporteringen gjelder for til siste kalenderdag i den måneden rapporteringen gjelder for. Uttrekket skal dekke dosedata for alle pasienter som ila rapporteringsperioden har mottatt helsehjelp i form av fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin i perioden.

Informasjon om organisatoriske enheter

Ved innrapportering av virksomhetsdata gjennom ordinær melding til NPR, skal organisatoriske enheter identifiseres på flere nivåer og etter hvilken rolle de spiller i ytelse av helsehjelp til en pasient. Det skilles mellom enheter der pasientene oppholder seg og mottar helsehjelp, fagansvarlige enheter og tjenesteutførende enheter. Alle organisatoriske enheter som har en rolle i helsehjelpen skal beskrives gjennom klassen Enhet. Klassen Referanse til enhet definerer type enhet og ivaretar kobling mellom organisatoriske enheter og rapporterte henvisninger, episoder, tjenester og postopphold.

Hvilken eller hvilke virksomheter meldingen dekker skal fremgå av klassen Helseinstitusjon, og en melding kan inneholde data fra én eller flere virksomheter i en juridisk enhet. Juridisk enhet er det som i Brønnøysundregistrene omtales som hovedenhet. En juridisk enhet kan ha én eller flere underenheter som utfører aktivitet som har rapporteringsplikt til NPR.

Det er ønskelig at den juridiske enheten rapporterer sine virksomhetsdata samlet til NPR, fortrinnsvis også som én helseinstitusjon og med en felles identifikator for alle inkluderte virksomheter. Rapporterte virksomhetsdata vil likevel kunne knyttes til inkluderte underenheter gjennom referanser til enheter beskrevet i enhetsklassen (se omtale under).

| Organisatorisk enhet | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Helseinstitusjon | Klassen Helseinstitusjon identifiserer rapporteringsenheter i en melding og skal inneholde en identifikator for rapporteringsenhetene gjennom attributtet institusjonID. Identifikatoren kan være et organisasjonsnummer, en reshID eller et annet nummer som er avtalt med NPR. Veiledning og bruk: Ved oppstart av rapportering fra nye virksomheter, må det etableres dialog med NPR om identifikator/ institusjonID for rapporteringsenheter som skal inkluderes. NPR må også kontaktes ved organisatoriske endringer eller annet som innebærer bytte av identifikator for rapporterende enheter. Hovedregelen er at hver juridisk enhet rapporterer samlet til NPR og med felles identifikator for helseinstitusjon for alle rapporteringspliktige underenheter. Avtalespesialister benytter reshID som identifikator og skal, som hovedregel, rapportere én ordinær melding per hjemmel. Følgende unntak gjelder: - Spesialister som har flere journalsystemer, rapporterer én melding per system - Spesialister som har vikar, kan rapportere en egen melding som dekker vikarens aktivitet - Spesialister med junior/senior-ordning skal rapportere en melding fra junior og en fra senior. Junior og senior benytter hver sine reshID. NPR kan kontaktes for opprettelse av reshID til avtalespesialister. |
| Behandlingssted | Behandlingssted beskriver det geografiske stedet hvor pasienten mottar helsehjelp. Behandlingssteder skal, i Enhet-klassen, rapporteres med informasjon om lokalt navn og organisasjonsnummer tilsvarende underenhet slik det fremkommer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Veiledning og bruk: Alle episoder og vurderte henvisninger skal rapporteres med identifikasjon av enhet av typen behandlingssted gjennom klassen Referanse til enhet. Behandlingssted skal være entydig med hensyn på geografi og næring. Med næring menes næringskode jf. Standard for næringsgruppering. Aktuelle næringskoder for rapporteringspliktige behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten er koder i NACE-kodeverkets kapittel Q Helse- og sosialtjenester. Presis og komplett koding av Behandlingssted er bl.a. viktig informasjon i styringsdataleveranser til de regionale helseforetakene og ved uttrekk av data til nasjonale kvalitetsindikatorer og annen statistikk om aktivitet og ventetider i spesialisthelsetjenesten. |
| Avdeling | Avdeling beskriver den enhet som har det administrative linjeansvaret for helsehjelpen. Avdelinger skal, i Enhet-klassen, rapporteres med informasjon om lokalt navn, reshID og avdeling (3511). Det skal også fremgå av rapportert enhetsinformasjon om avdelingen er godkjent for inklusjon i ordningen for innsatsstyrt finansiering (ISF-ordningen). Veiledning og bruk: Alle episoder og vurderte henvisninger skal rapporteres med identifikasjon av enhet av type avdeling gjennom klassen Referanse til enhet. Avdelingskode er et kriterium for inklusjon i ISF-ordningen. Episoder uten referanse til enhet av type Avdeling og informasjon om avdelingskode vil ikke inkluderes i grunnlag for beregning av ISF-refusjon til de regionale helseforetakene. NPR bruker også de to første sifrene i avdelingskoden for å skille mellom ulike tjenesteområder i spesialisthelsetjenesten i aktivitetsdatagrunnlag og statistikk. |
| Fagenhet | Fagenhet har det faglige ansvaret for helsehjelpen. Fagenheter skal, i Enhet-klassen, rapporteres med lokalt navn, reshID, avdeling (3511) og sektor. Kode for sektor kodes iht SSBs funksjonskontoplan (8492). Veiledning og bruk: Alle episoder og vurderte henvisninger skal rapporteres med identifikasjon av fagenhet gjennom klassen Referanse til enhet. Fagenhetene bør være homogene mht. sektor. NPR benytter informasjon om fagenhetens sektor for å skille mellom ulike tjenesteområder i spesialisthelsetjenesten i aktivitetsdatagrunnlag og statistikk. Det er ønskelig at angitt sektorkode for fagenheten er avstemt mot den sektorinndelingen som legges til grunn ved rapportering til SSB. |
| Tjenesteenhet | Tjenesteenhet beskriver den enhet der helsehjelp blir gitt til pasienten (for eksempel en sengepost) eller den enhet som bidrar med tjenester til helsehjelpen (for eksempel en radiologisk enhet). Tjenesteenheter skal, i Enhet-klassen, rapporteres med lokalt navn og reshID. Veiledning og bruk: Alle tjenester og postopphold skal rapporteres med identifikasjon av tjenesteenhet gjennom klassen Referanse til enhet. |

Informasjonsinnhold

Figure 1 - Illustrasjon av hierarki for innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin, dose

Nivå: 1

Melding (Melding)

Figure 2 - Hierarki ved klassen Melding

Beskrivelse:

Opplysninger som leverandører av helsetjenester i kommuner, helsevirksomheter eller helsepersonell etter bestemmelser i lov eller i medhold av lov i gitte situasjoner er pliktig til å rapportere.

Assosierte klasser:

Inneholder 1..* 'Kontaktperson'

Inneholder 1..* 'Helseinstitusjon'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Versjon (versjon) | 1 | String | Unik identifikator for hvilken versjon av informasjonsmodellen som er benyttet for denne meldingen. Kommentar: XML: fixed Verdi er satt til: 58.0.1 |
| Meldingstype (meldingstype) | 1 | Kodet | Informasjon til mottakssystemet for å angi om gitt melding er en satsvis melding, en endringsmelding eller en melding for kontinuerlige oppdateringer Bruk: Kode E og K skal kun benyttes dersom det på forhånd er inngått avtale om overgang til endringsmelding. Kodeverk: 7371 Meldingstype B Satsvis melding K Melding for kontinuerlige oppdateringer E Endringsmelding |
| FraDato (fraDatoPeriode) | 1 | Date | Dato for start av periode denne meldingen gjelder for. Bruk: Følger ISO 8601 standard: YYYY-MM-DD. Eksempler: 2017-01-01 betyr at denne melding gjelder for perioden fra og med 1 januar 2017. |
| Uttaksdato (uttakDato) | 1 | Date | Dato for uttrekk av data til melding. Opprinnelse: NPR felt 64 Bruk: Følger ISO 8601 standard: YYYY-MM-DD. Eksempler: 2003-04-03 betyr at innholdet i denne melding ble hentet ut fra institusjonens datasystemer den 3. april 2003. |
| Leverandør av EPJ (leverandor) | 1 | String | Navn på leverandør av EPJ/PAS/RIS eller annet fagsystem. |
| Systemnavn EPJ (navnEPJ) | 1 | String | Navnet på EPJ/PAS/RIS eller annet fagsystem. |
| Versjon av EPJ (versjonEPJ) | 1 | String | Versjon av EPJ/PAS/RIS eller annet fabsystem. Eksempler: 2.1 |
| Versjon av uttrekksprogram (versjonUt) | 1 | String | Uttrekksprogram er det program eller system som kopierer data fra EPJ/PAS/RIS eller annet fagsystem til XML-melding. |
| Løpenummer (lopenr) | 1 | Integer | Entydig løpenummer (heltall) for denne melding i forhold til alle meldinger for inneværende år. Bruk: Løpenummer skal endres med +1 for hver gang en XML-melding blir sendt til Folkehelseinstituttet. Eksempler: 21 |
| TilDato (tilDatoPeriode) | 1 | Date | Dato for slutt av periode denne meldingen gjelder for. Bruk: Følger ISO 8601 standard: YYYY-MM-DD. Eksempler: 2003-03-01 betyr at denne melding gjelder for perioden til og med 1 mars 2003. |
| Lokal meldingsidentifikasjon (lokalident) | 0..1 | String | Lokal identifikasjon. Bruk: Et tekstfelt leverandørene fritt kan bruke til å identifisere meldingen. |
| Uttakstidspunkt (uttakTidspunkt) | 0..1 | dateTime | Tidspunkt for start av uttrekk av data til melding. Bruk: Følger ISO 8601 standard: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS. Eksempler: 2022-04-03T23:10:00 betyr at innholdet i denne melding ble startet hentet ut fra institusjonens datasystemer den 3. april 2022 kl 23:10:00. |

Nivå: 2

Kontaktperson (Kontaktperson)

Figure 3 - Hierarki ved klassen Kontaktperson

Beskrivelse:

Kontaktpersoner for dialog mellom kommune/helseinstitusjon og Folkehelseinstituttet.

Kontaktpersoner angitt i denne klassen vil motta tilbakemelding som inneholder særlige kategorier av personopplysninger.

NB: Det kan registreres flere kontaktpersoner per Type kontaktperson.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Melding'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Navn (kontPerson) | 1 | String | Den person som Folkehelseinstituttet kan kontakte angående forhold vedrørende meldingen. |
| Telefon (meldTelefon) | 0..1 | String | Kontaktpersonens telefonnummer. Kontaktperson som skal kunne åpne passordbeskyttede tilbakemeldinger, må rapportere gyldig mobilnummer. |
| 1e-post kontaktperson (meldEpost1) | 1 | String | Kontaktpersons primære e-postadresse. Kommentar: Det vil bli sendt e-post til begge adresser når Folkehelseinstituttet henvender seg med spørsmål om meldingen. |
| 2e-post kontaktperson (meldEpost2) | 0..1 | String | Kontaktpersonens alternative e-postadresse. Bruk: Benyttes for utsending av passordbeskyttede tilbakemeldinger og andre henvendelser om rapporterte data. Rapporteringsplikt: Frivillig - kan utelates dersom helseinstitusjonen selv ikke vurderer at det er behov for å rapportere flere e-postadresser for kontaktpersonene. |
| Type kontaktperson (typeKontaktperson) | 1 | Kodet | Hvilken sektor innen Helseinstitusjon eller tjeneste innen den kommunale helsetjenesten denne kontaktperson dekker. Bruk: Det er et krav om at det registreres minst én kontaktperson. Det kan registreres flere kontaktpersoner per Type kontaktperson. Det er obligatorisk å ha en kontaktperson av type 1 og type 15. Kodeverk: 8471 Kontaktperson type 1 Teknisk produksjon 2 Somatisk spesialisthelsetjeneste 3 Psykisk helsevern voksne 4 Barne og ungdomspsykiatri 5 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 6 Personskadestatistikk 7 Ventelistestatistikk 8 Ident-meldingen 9 RESH 10 Radiologi ...Totalt antall koder:22 |

Helseinstitusjon (Institusjon)

Figure 4 - Hierarki ved klassen Helseinstitusjon

Beskrivelse:

Institusjon som hører under lov om spesialisthelsetjenesten.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Melding'

Inneholder 1..* 'Enhet'

Inneholder 0..* 'Slett'

Inneholder 1..* 'Objektholder'

Har primærnøkkel: 'Institusjon identifikator'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Institusjon identifikator (institusjonID) | 1 | String | Unik identifikator for helseinstitusjon. Helseinstitusjon identifiserer rapporteringsenheter, og skal rapporteres med organisasjonsnummer tilsvarende foretak eller virksomhet. Avtalespesialister skal rapportere en NPR-melding per hjemmel. Bruk: Virksomhetsdata skal rapporteres pr helseinstitusjon. Det vil si den enheten innrapporteringen gjelder for. Det kan rapporteres virksomhetsdata for flere helseinstitusjoner i en og samme innrapportering av NPR-meldingen. Kommentar: Jf. Helsepersonelloven. Helseinstitusjoner tilbyr vanligvis døgnopphold, tjenester fra flere kategorier helsepersonell og pleie- og behandlingstilbud ut over allmenn omsorg. |
| Foretak (foretakID) | 0..1 | String | Unik identifikasjon av det foretak som er juridisk ansvarlig for rapporterte data og aktivitet. Veiledning: Juridisk enhet tilsvarer det som i Brønnøysundregistrene kalles hovedenhet. Rapporteringsenhet og juridisk enhet kan og vil ofte være den samme og ha samme identifikator. Bruk: Ordinært ikke i bruk i NPR Rapporteringsplikt Frivillig - Attributtet kan utelates dersom ikke helseinstitusjonen selv vurderer at det er behov for å rapportere det. |

Nivå: 3

Enhet (Enhet)

Figure 5 - Hierarki ved klassen Enhet

Beskrivelse:

Organisatorisk enhet ved en helseinstitusjon eller et selvstendig foretak (eks avtalespesialist) uten organisatoriske inndelinger, eller organisatorisk enhet innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester.

Bruk:

En enhet kan være et Behandlingssted, en Fagenhet, en Avdeling eller en Tjenesteenhet - eller en kombinasjon av flere muligheter. Rapporteringsenheter som har flat org. enhetsstruktur kan representere dette med kun en rad i Enhet-klassen, så for små organisasjoner, for eksempel en avtalespesialist, vil samme Enhet kunne dekke alle aktuelle roller.

I kommunal helse- og omsorgstjenester finnes det ikke en forhåndsdefinert struktur, så benytt struktur for helsestasjon- og skolehelsetjeneste som allerede ligger i EPJ.

Kommentar:

En organisatorisk enhet kan for eksempel være en sengepost eller en klinisk avdeling, en serviceavdeling eller en ikke-medisinsk avdeling.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Helseinstitusjon'

Inneholder 0..* 'Utstyr'

Har primærnøkkel: 'Enhet løpenummer'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Enhet løpenummer (enhetID) | 1 | String | Identifikasjon av en organisatorisk enhet innen spesialisthelsetjenesten. Bruk: Nummer/tekst som genereres av institusjonen. Enhet løpenummer skal identifisere alle enheter unikt. Et enhet løpenummer skal ikke endres for en og samme enhet over tid. Ved omorganisering skal gamle enhet løpenummer ikke gjenbrukes til nye enheter. |
| Organisasjonsnummer (orgNr) | 0..1 | String | Behandlingssteder skal kodes med organisasjonsnummer for bedriften, det vil si det virksomhetsnummer slik det fremkommer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Jamfør også SSB sine retningslinjer for inndeling av regionale helseforetak og helseforetak i Enhetsregisteret http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/helseforetak Opprinnelse: NPR felt 2 Bruk: Behandlingssted skal rapporteres med organisasjonsnummer tilsvarende bedrift (bedriftsnummer) slik det fremkommer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. |
| Standard for næringsgruppering (NACE) (nace) | 0..1 | String | Statistisk standard for næringsgruppering av virksomheter. Basert på Den europeiske unions næringsstandard. Veiledning: Enheter av typen behandlingssted rapporteres med NACE-kode tilsvarende underenhet slik det fremkommer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Aktuelle næringskoder jf. Standard for næringsgruppering for rapporteringspliktige behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten er koder i NACE-kodeverkets kapitler for helsetjenester. Bruk: Viktig standard i økonomisk statistikk som gjør det mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt og internasjonalt og over tid. Ordinært ikke i bruk i NPR – Informasjon hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Rapporteringsplikt: Frivillig - Attributtet kan utelates dersom ikke helseinstitusjonen selv vurderer at det er behov for å rapportere det. Kommentar: Kodeverket eies og forvaltes av SSB. Norsk standard for næringsgruppering er revidert og ny versjon skal tas i bruk fra 1.september 2025. |
| Offisiell avdelingskode (offAvdKode) | 0..1 | String | Identifikasjon av enheten med avdelingskode i henhold til rundskriv IK 44/89. Opprinnelse: NPR felt 2 Bruk: Avdelinger og Fagenheter skal kodes i henhold til gyldig avdelingskodeverk fra Statens Helsetilsyn, rundskriv IK 44/89. |
| ISF refusjon (isfRefusjon) | 0..1 | Kodet | Viser om denne enhet er godkjent for ISF refusjon. Kodeverk: 1101 Ja, nei 1 Ja 2 Nei |
| RESH ID (reshID) | 0..1 | String | Enhetens RESH identifikasjon Bruk: Nasjonalt register over enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) identifikasjon Eksempler: 100201 Kodeverk: 3512 Nasjonalt register over enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) |
| Lokal kode for enhet (enhetLokal) | 0..1 | String | Helseforetakets eller institusjonens egen lokale kode for denne enhet. Bruk: Avtalespesialister kan eventuelt benytte klinikknavn, fagspesialitet og avtalespesialistens for- og etternavn |
| Sektor (sektor) | 0..1 | Kodet | Innrapportering av sektor ønskes for å oppnå samsvar mellom regnskapsrapporteringen (Spesifikasjoner for resultatregnskap 0X) til SSB og aktivitetsrapporteringen (pasientdata) til NPR for de tre sektorene i spesialisthelsetjenesten: somatisk sektor, psykisk helsevern og TSB. Samsvar mellom datakildene er nødvendig for å oppnå pålitelig styringsinformasjon for spesialisthelsetjenesten og i særlig grad for å kunne følge med på grad av prioritering av psykisk helsevern og TSB. Dette vil komme til nytte ved produksjon av sektorstatistikk for spesialisthelsetjenesten og angår dermed både Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, regionale helseforetak, helseforetak og SSB. Bruk: Fagenhet skal rapporteres med kode hentet fra SSB-kodeverket Funksjonskontoplan. Avtalespesialister er unntatt fra rapportering av sektor. Eksempler: 681 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere Kodeverk: 8492 Funksjonskontoplan 400 Administrasjon 460 Personalboliger, barnehager og finans- og årsresultat 600 Ambulanse 606 Pasienttransport 620 Somatiske tjenester 630 Somatisk habilitering og rehabilitering 636 Radiologiske tjenester 637 Laboratorietjenester 641 Psykisk helsevern for voksne; sykehus 642 Psykisk helsevern for voksne; Distriktspsykiatriske sentra og annen behandling ...Totalt antall koder:12 |
| Navn (enhetNavn) | 0..1 | String | Navn til enheten Bruk: Skal foreløpig kun benyttes i rapportering fra helsestasjoner og skolehelsetjeneste (hst). |

Slett (Slett)

Figure 6 - Hierarki ved klassen Slett

Beskrivelse:

Angir informasjon om hvilke objekter som skal slettes.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Helseinstitusjon'

Bruk:

Ordinært ikke i bruk i NPR

Rapporteringsplikt:

Frivillig – Klassen kan utelates dersom helseinstitusjonen selv ikke vurderer at det er behov for å rapportere den.

NPR har foreløpig ikke lagt til rette for sletting av tidligere rapporterte data og eventuell informasjon i denne klassen benyttes ikke. Innenfor rapporteringsåret, og før rapporteringsfrist for endelige årsdata, kan data korrigeres ved å sende en ny og oppdatert melding til NPR. Dersom det er behov for å gjøre endringer i historiske data etter gjeldende rapporteringsfrist, må NPR kontaktes om dette. Generelt vil terskel for endring av historiske data være svært høy.

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekttype (objekttype) | 1 | Kodet | Angir hvilken type objekt i NPR-melding som skal slettes. Kodeverk: 7372 Objekttype P Person (Pasient, Bruker) H Henvisningsperiode E Episode B Behandlerkrav A Prehospital/AMK R Russituasjon S Personskade M Medisinsk stråling L Kommunale helse- og omsorgstjenester (IPLOS) V Psykisk helsevernperiode (Vedtak i psykisk helsevern) ...Totalt antall koder:16 |
| Slett GUID (slettGUID) | 1 | guid | Identifikator for det objektet som skal slettes. |

Objektholder (Objektholder)

Figure 7 - Hierarki ved klassen Objektholder

Beskrivelse:

Er en container som holder objekter fra lavere nivå. Hver av objektene på lavere nivå skal identifiseres ved hjelp av GUID eller annen unik identifikasjon slik at alle objekter kan identifiseres på tvers av meldinger.

Bruk:

Det finnes en objektholder per pasient/bruker.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Helseinstitusjon'

Inneholder 0..* 'Medisinsk stråling'

Inneholder 0..1 'Pasient'

Har primærnøkkel: 'Pasient/brukernummer'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasient/bruker GUID (pasientGUID) | 0..1 | guid | Unik identifikator. OID (object identifier – objektidentifikator) |
| Pasient/brukernummer (pasientNr) | 1 | String | Unik identifikator for pasient/bruker. Denne identifikator brukes i forbindelse med tilbakemelding av feil, og kobling av personidentifikasjon i Ident-meldingen (ide) til andre meldinger. Opprinnelse: NPR felt 4 Bruk: For rapporteringsenhenter skal pasientnummer/brukernummer være entydig innenfor samme helseinstitusjon/kommune. Pasienten/brukeren skal ha samme pasientnummer/brukernummer for alle Henvisningsperioder. Rapporteringsenhet skal oppbevare mapping mellom Pasientnummer/Brukernummer og Fødselsnummer og rapportere koplingen i egen melding (Ident). Kommentar: Denne identifikasjon brukes i dialog med rapporteringsenheter. |

Nivå: 4

Utstyr (Utstyr)

Figure 8 - Hierarki ved klassen Utstyr

Beskrivelse:

Dokumentasjon av medisinsk utstyr.

Eksempler:

Utstyr for medisinsk strålebruk

Assosierte klasser:

Er en del av  'Enhet'

Er referert av 0..* 'Undersøkelse'

Inneholder 0..* 'Kalibrering'

Inneholder 0..* 'Utstyrselementer'

Inneholder 0..* 'Utstyrsegenskaper'

Har primærnøkkel: 'Utstyr identifikator'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Utstyr identifikator (utstyrID) | 1 | String | Unik identifikasjon av utstyr innen Melding. Dette kan være en system-generert nøkkel fra IT-system (eks. RIS/PACS/HIS) som benyttes når rapporten NPR-melding lages. Denne identifikasjon skal refereres fra klassen Undersøkelse (rad) og Apparat-fremmøte (str). |
| Type utstyrsdatabase (typeUtstyrsdatabase) | 0..1 | String | Angivelse av hvilken utstyrsdatabase utstyret er registrert i, f.eks. MEDUSA, Merida, etc. |
| Identifikasjon i utstyrsdatabase (referanseUtstyrsdatabase) | 0..1 | String | Den unike identifikasjonen utstyret har i utstyrsdatabasen. Eksempler: MTU-nr |
| Meldenummer EMS (meldenummerEMS) | 0..1 | String | Meldenummer som utstyret har i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sitt elektroniske meldesystem EMS. Bruk: Attributtet skal fylles ut for alt utstyr som har et meldenummer i EMS. Eksempler: M1118-356 |
| Type utstyr (typeUtstyr) | 1 | Kodet | Angivelse av type utstyr. Bruk: For stråleterapi skal kodeverk 9183 benyttes. For bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin skal kodeverk 8493 benyttes. Kodeverk: 9183 Type utstyr som anvendes i stråleterapi 1 Behandlingsapparater (eksterne, høyenergetisk, C-arm linak) 2 Behandlingsapparater (eksterne, lav/mellomenergetisk) 3 Behandlingsapparater (strålekniv) 4 Behandlingsapparater (brakyterapi) 5 Terapikilder (lukkete kilder) ikke nevnt under 3 eller 4 6 Simulatorer 7 Skannere (CT, MR, PET, UL) 8 Doseplanleggingssystem 9 Informasjons- og verifikasjonssystem 10 Felt/isosenter-kontrollsystem ...Totalt antall koder:15 Kodeverk: 8493 Type utstyr som anvendes i bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin 1 Konvensjonell røntgen uten gjennomlysning (stasjonært) 2 Konvensjonell røntgen med gjennomlysning (stasjonært) 3 Angiografi/intervensjon (stasjonært/dedikert utstyr) 4 Mobilt røntgenapparat (uten gjennomlysning) 5 Mobil C-bue/G-bue (med gjennomlysning, all bruk inkl. angio/intervensjon) 6 Mammografi 7 CT 8 MR 9 Ultralyd 10 Gammakamera (nukleærmedisin) ...Totalt antall koder:17 |
| DICOM modalitet (modalitetDICOM) | 0..1 | String | Angivelse av DICOM-modalitet "Modality" for utstyret. Bruk: Radiologi: Det er innholdet i DICOM-tag (0008, 0060) fra apparatet som skal rapporteres. DICOM modalitet = SR (SR Document) skal ikke brukes her. Attributtet skal fylles ut når denne informasjonen finnes. Stråleterapi: Attributtet er ikke relevant. Eksempler: CR, CT, DX, IO, MG, MR, NM, PT, RF, etc. |
| Lokalt navn (lokaltNavnUtstyr) | 0..1 | String | Angivelse av hva utstyret blir kalt lokalt. Det kan være en beskrivelse av hvor utstyret står plassert. Bruk: Plasseringen kan være det daglig brukte navnet på utstyret. Stråleterapi: Attributtet skal rapporteres for alt utstyr. Eksempler: CT3 |
| Plassering (plassering) | 0..1 | String | Hvor utstyret er plassert. Er det mobilt utstyr, angis dette som "Ambulerende". Bruk: Dette kan være den mer tekniske beskrivelse av plasseringen dersom dette ikke fremgår av Lokalt navn.. Eksempler: Rom nummer |
| Fabrikat Produsent (produsent) | 1 | String | Firma som produserer utstyret. Bruk: Dvs. selve modaliteten, ikke detektor eller røntgenrøret. For radiologi: Bruk innhold i DICOM-tag (0008,0070) "Manufacturer" fra utstyret. For stråleterapi: Innhold trenger ikke å være relatert til DICOM-tag (0008,0070). Eksempler: GE MEDICAL SYSTEMS, SIEMENS, Philips Medical Systems, etc. |
| Modell Produktnavn (modell) | 0..1 | String | Modell eller produktnavn. Bruk: For radiologi: Bruk innhold i DICOM-tag (0008,1090) "Manufacturers Model Name" fra utstyret der denne er tilgjengelig. For stråleterapi: Innhold trenger ikke å være relatert til DICOM-tag (0008,1090). |
| Ferdigstilt dato (ferdigDato) | 0..1 | Date | Årstall for klinisk ferdigstilling (første gang). |
| Oppgradert dato (oppgradert) | 0..1 | Date | Årstall for siste vesentlige endring eller oppgradering. Bruk: Når oppgradering endrer på utstyrets karakteristikk. |
| Status for utstyr (statusUtstyr) | 0..1 | Kodet | Hvilken status det er for anvendelse av dette utstyret. Bruk: Radiologi: Attributtet er ikke relevant siden kun utstyr i drift sender dosemelding. Kodeverk: 9185 Status for medisinsk teknisk utstyr 1 Planlagt anskaffet 2 Under installasjon 3 I drift 4 Tatt ut av drift 5 Kassert |

Medisinsk stråling (MedisinskStraling)

Figure 9 - Hierarki ved klassen Medisinsk stråling

Beskrivelse:

Medisinsk stråling er en samlebetegnelse for informasjoner som knytter seg til all bruk av bildedannende utstyr, nukleærmedisin og stråleterapi.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Objektholder'

Inneholder 0..* 'Fremmøte'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Medisinsk stråling GUID (medisinskStralingGUID) | 0..1 | guid | Unik identifikator. OID (object identifier – objektidentifikator) |
| Medisinsk stråling ID (medisinskStralingID) | 1 | String | Unik identifikator. Alternativ til GUID. |
| Tilleggsopplysninger (tilleggsopplysninger) | 0..1 | String | Eventuelle tilleggsopplysninger som angår denne bildebehandlingen. |

Pasient (Pasient)

Figure 10 - Hierarki ved klassen Pasient

Beskrivelse:

En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp, eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller.

Assosierte klasser:

Er en del av 1 'Objektholder'

Har primærnøkkel: 'Pasient nummer'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasient nummer (pasientNr) | 1 | String | Unik identifikator for pasient. Opprinnelse: NPR felt 4 Bruk: Pasientnummer skal være entydig innenfor samme helseinstitusjon for alle år. Pasienten skal ha samme pasientnummer for alle Henvisningsperioder. Rapporteringsenhet skal oppbevare mapping mellom Pasientnummer og Fødselsnummer og rapportere koplingen i egen melding (Ident). Kommentar: Denne identifikasjon brukes i dialog om innhold. |
| Fødselsvekt (fodselsvekt) | 0..1 | Integer | Vekt i gram ved fødsel. Bruk: Vekt i gram ved fødsel skal fylles ut for alle pasienter som er yngre enn 100 dager ved start av Episode. Rapportering av fødselsvekt i gram kommer i tillegg til eventuelle ICD-10 koder for lav fødselsvekt. Disse skal rapporteres som tilstand, som tidligere. Spesielle forhold for innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin, dose: Ignorer. |
| GUID (pasientGUID) | 0..1 | guid | Unik identifikator. OID (object identifier – objektidentifikator) |
| Kjønn (kjonn) | 1 | Kodet | Pasientens kjønn. Opprinnelse: NPR felt 8 Kodeverk: 3101 Kjønn 0 Ikke kjent 1 Mann 2 Kvinne 9 Ikke spesifisert |
| Fødselsår (fodselsar) | 1 | Integer | Pasientens fødselsår. Opprinnelse: NPR felt 9 Bruk: Ukjent fødselsår kodes med verdien (tallet) 0 Eksempler: 1952 |

Nivå: 5

Kalibrering (Kalibrering)

Figure 11 - Hierarki ved klassen Kalibrering

Assosierte klasser:

Er en del av  'Utstyr'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato for kalibrering (kalibreringDato) | 1 | Date | Dato for utført kalibrering av enheten på apparatet som angir dose, f.eks. av innebygd ionekammer eller estimerte doseverdier. |
| Sporbarhet (sporbarhet) | 1 | String | Oppgi hvilken sporbarhet måleapparatet som benyttes til kalibrering har. Med sporbarhet menes henvisning til aktuelt primær- eller sekundær standard laboratorium. Eksempler: Sekundær standard dosimetri laboratoriet (SSDL) ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) eller andre tilsvarende primær- og/eller sekundær standard dosimetrilaboratorium. |

Utstyrselementer (Utstyrselementer)

Figure 12 - Hierarki ved klassen Utstyrselementer

Assosierte klasser:

Er en del av  'Utstyr'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Type element (typeElement) | 1 | String | Fritekst beskrivelse av elementer. |
| Inkludert (inkludert) | 1 | Kodet | Om et utstyrselement er inkludert i dette utstyret. Kodeverk: 1101 Ja, nei 1 Ja 2 Nei |

Utstyrsegenskaper (Utstyrsegenskaper)

Figure 13 - Hierarki ved klassen Utstyrsegenskaper

Assosierte klasser:

Er en del av  'Utstyr'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Egenskap type (egenskapType) | 1 | String | Hvilke egenskaper utstyret har. Bruk: Attributt er foreløpig angitt som fritekst. Eksempler: For stråleterapi kan koder fra kodeverk 9181 benyttes. Kodeverk: 9181 Utstyrsegenskaper for utstyr anvendt til stråleterapi 1 Fotonstrålekvalitet 2 Elektronstrålekvalitet 3 Isotop 4 Protonstrålekvalitet |
| Verdi (verdi) | 1 | String | Hvilken verdi denne egenskapstypen har. Eksempler: For stråleterapi vil denne verdi brukes til å angi strålekvaliteter for utstyret. |
| Benevning (benevning) | 0..1 | String | Benevning for verdi. Eksempler: For stråleterapi kan benevning være kV, MV, MeV. For radiologi kan benevning være Gy*cm2, mGy, |

Fremmøte (Fremmote)

Figure 14 - Hierarki ved klassen Fremmøte

Beskrivelse:

Et fremmøte for bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon eller nukleærmedisin. (Visit)

Assosierte klasser:

Er en del av  'Medisinsk stråling'

Inneholder 0..* 'Måling'

Inneholder 0..* 'Undersøkelse'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Episode identifikator (episodeID) | 0..1 | String | Referanse til den episode som dette fremmøte representerer. |
| Fagsystem som refereres (fagsystemEpisode) | 0..1 | String | Det fagsystem som refereres fra Episode identifikator. Eksempler: EPJ, RIS, operasjonssystem, annet fagsystem Kodeverk: 8494 Fagsystem som inneholder identifikasjon av episode 1 RIS 2 EPJ/PAS 3 Annet fagsystem |

Nivå: 6

Måling (Maling)

Figure 15 - Hierarki ved klassen Måling

Beskrivelse:

En generell klassen for å kunne rapportere en måling av noe. Denne klassen skal benyttes i ulike kliniske sammenhenger og vil derfor kunne inneholde bruk av ulike kodeverk for å beskrive hva som måles.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Fremmøte'

Inneholder 0..* 'Måleresultat'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Type måling (typeMaling) | 1 | String | Typiske målinger som kan gjennomføres er blant annet: "Høyde/vekt" "IQ" "euroscore" "nemsscore" |
| Kodeverk for måling (malingKodeverk) | 0..1 | String | Angir oid til det kodeverk som skal brukes. Bruk: Hvilket kodeverk som skal benyttes for å angi type måling dette er. Eksempler: 9178, 7364 |
| Dato og tid for måling (malingDatoTid) | 1 | DateTime | Dato og tidspunkt for måling. Bruk: Følger ISO 8601 standard: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Type måling kodet (typeMalingKodet) | 0..1 | Kodet | Type måling angitt ved hjelp av kodeverk. For radilologi benyttes 9570. Kodeverk: 9178 Type måling HoNOS1 Overaktiv, aggressiv, forstyrrende eller agitert atferd HoNOS2 Selvskade som ikke skyldes uhell HoNOS3 Problemdrikking eller bruk av rusmiddel HoNOS4 Kognitive problemer HoNOS5 Problemer med fysisk sykdom eller funksjonshemming HoNOS6 Problemer forbundet med hallusinasjoner og vrangforestillinger HoNOS7 Problem med senket stemningsleie HoNOS8A Fobi HoNOS8B Angst HoNOS8C Tvangslidelse ...Totalt antall koder:37 Kodeverk: 9570 Type måling radiologi 1 Lengde 2 Vekt |

Undersøkelse (Undersokelse)

Figure 16 - Hierarki ved klassen Undersøkelse

Beskrivelse:

Performed procedure.

Assosierte klasser:

Refererer til 1 'Utstyr'

Er en del av  'Fremmøte'

Inneholder 0..* 'Parameter'

Har primærnøkkel: 'Undersøkelse ID'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Undersøkelse ID (undersokelseID) | 1 | String | Unik identifikator for denne undersøkelsen. |
| Tidspunkt for undersøkelse (undersokelseDatoTid) | 1 | dateTime | Tidspunkt for når undersøkelsen skjedde. Bruk: Tidspunktet skal være knyttet til det første bildet som blir tatt for undersøkelsen Kommentar: Tidspunktet vil bidra til å finne og koble undersøkelsen til aktivitet som ligger i andre system |
| Omtak undersøkelse (omtak) | 0..1 | Kodet | Omtak av undersøkelse som allerede er utført, (ofte ved annet sykehus/røntgeninstitutt) men som ikke er tilgjengelig eller av god nok kvalitet. Kommentar: Omtak av undersøkelse eller deler av undersøkelse som forekommer under et pasientfremmøte på grunn av utfordringer med apparatur, posisjonering eller bevegelsesartefakter skal ikke tas med her. Kun omtak som er initiert av en henvisning til ny undersøkelse. Kodeverk: 1101 Ja, nei 1 Ja 2 Nei |
| Undersøkelseskode (undersokelseKode) | 0..1 | String | Kode for denne undersøkelsen. Bruk: Her skal kodeverdien fra NCRP/NCSP/NCMP som beskriver undersøkelsen med tilhørende tilleggskoder brukes. Eksempler: SSC0AA SAA0AD SSD0AD, ZTX0EA JUK02, ZXM10 |
| Protokoll kode (protokollKode) | 0..1 | String | Kode for hvilken protokoll dette er. Kodeverk må samordnes nasjonalt. |
| Referanse til utstyr (refUtstyr) | 1 | String | Identifikasjon av det utstyr som genererer stråledose eller injeksjon av en nukleide. |
| Administrasjonsvei (administrasjonsvei) | 0..1 | Kodet | Administrasjonsvei for radiofarmaka. Kodeverk: 8496 Administrasjonsvei for radiofarmaka 11 Bruk til inhalasjon 43 Intravenøs bruk 53 Oral bruk 59 Rektal bruk 62 Subkutan bruk 888 Annet |
| Undersøkelsesnavn (undersokelsesnavn) | 0..1 | String | En tekstlig beskrivelse av denne undersøkelsen. For bildediagnostikk og bildeveiledet intervensjon: Navnet på den protokollen som er kjørt. Protokollnavn hentes fra modalitet. |
| Klinisk indikasjon (kliniskIndikasjon) | 0..1 | String | En tekstlig beskrivelse av klinisk indikasjon. Eksempler: Utredning + diagnoseområde (f.eks. kreft) Kontroll + diagnoseområde (f.eks. kreft) Kommentar: Dersom det finnes tilgjengelig strukturerte data for dette i relevante administrative system, bør dette rapporteres her. |

Nivå: 7

Måleresultat (Maleresultat)

Figure 17 - Hierarki ved klassen Måleresultat

Beskrivelse:

Resultatet av målinger som er av spesielle typer nevnt i klassen måling.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Måling'

Har primærnøkkel: 'Måleresultat nummer'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Måleresultat nummer (maleresultatNr) | 1 | nonNegativeInteger | Angir rekkefølge for Måleresultat. Bruk: Angi 1 for første måleresultat, 2 for neste osv. |
| Verdi (verdi) | 1 | String | Den faktiske måleverdien, ikke kodet. |
| Enhet (enhet) | 0..1 | String | Enhet for måleverdi. Bruk: For måleresultat innen radiologi - benytt kodeverk 9571. |

Parameter (Parameter)

Figure 18 - Hierarki ved klassen Parameter

Beskrivelse:

Ulike paramatere for å angi fysiske forhold rundt en eksponering, for eksempel stråledose.

Assosierte klasser:

Er en del av  'Undersøkelse'

| Attributter | K | Type | Beskrivelse |
| --- | --- | --- | --- |
| Dose type (doseType) | 1 | String | Oppgi type modalitet som benyttes til undersøkelsen/prosedyren, da dette definerer hvilke doseparametre som skal rapporteres. Eksempler: Konvensjonell røntgen, røntgen med gjennomlysning, angio/intervensjon, CT, mammografi, dental CBCT og nukleærmedisin (NM). |
| Parameter type (parameterType) | 1 | String | Relevante parametre for å beskrive stråledosen er definert ut fra type modalitet som genererer bestrålingen. Foreløpig fritekst. Eksempler: Konvensjonell røntgen: DAP og antall bilder Røntgen med gjennomlysning og angio/intervensjon: DAPtot (om mulig også DAPfluoro og DAPexposure), gjennomlysningstid, antall bilder/antall serier Tillegg for angio/intervensjon (hvis tilgjengelig): IRP (dose in interventional reference point), PSD (peak skin dose) Mammografi: AGD (høyre, venstre og total), brysttykkelse (høyre, venstre, total), antall bilder CT: DLPtot, CTDIvol, max, antall serier, fantomstørrelse, SSDE (size spesific dose estimate) (hvis tilgjengelig) Dental CBCT: DAP eller CTDIvol Nukleærmedisin: Administrert aktivitet Hybdridmodaliteter: Relevante doseparametre fra begge modalitetene (eks. PET og CT, SPECT og CT). |
| Verdi (verdi) | 1 | Double | Verdi for denne måling. |
| Benevning (benevning) | 1 | String | Benevning for den aktuelle parametertypen. Eksempler: DAP: [Gy*cm2], DLP: [mGycm], CTDI: [mGy], AGD: [mGy], SSDE [mGy], IRP [mG], PSD [mGy], Administrert aktivitet: [MBq], Gjennomlysningstid: [s], Brysttykkelse: [mm], Fantomstørrelse (på CT): [cm], Antall bilder/serier: [stk] |